Projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa nariadenia vlády SR č. 510 z 21.11.2001

Objednávateľ: 		StVS a.s. Banská Bystrica

#### Stavebník:                         StVS a.s. Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   			INGPAK-H&K,s.r.o.

Lazovná č.31

974 01 Banská Bystrica

Názov stavby:		JASTRABÁ , PRÍVODNÉ POTRUBIE Z TKŽ DO VDJ

Stavebné objekty:

SO-01  Prívodné potrubie

Miesto stavby:		obec Bartošova Lehôtka a KÚ Jastrabá

Okres:				Žiar nad Hronom

Kraj:				Banskobystrický

Obsah:

- Všeobecná časť

2.  Technická časť

3.  Osobné ochranné pracovné prostriedky

- Zoznam súvisiacich predpisov

Príloha č.1 :	Oznámenie – vzor

Príloha č.2 :	1. Práce vo výškach

2. Montážne práce

3. Búracie práce

4. Stroje a strojné zariadenia

5. Práce súvisiace so stavebnou činnosťou

- Všeobecná časť

  - Plán BOZP je vypracovaný na základe nariadenia vlády SR č. 510/2001 podľa § 4 odst. 2 písm. b.) o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nedeliteľnou súčasťou plánu je zabezpečenie realizácie v zmysle Vyhl. 374/1990 SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení.

  - Vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stanovuje pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, ktoré tvoria objekty:

SO- 01  Prívodné potrubie

- Technická časť

  - Podľa § 2, odst. 3, písm. a.) sa jedná o stavbu ktorej realizácia bude trvať   dlhšie ako 30 pracovných dní. Stavebník zabezpečí pre inšpektorát práce podľa prílohy č. 1 k NV č. 510/2001 – „OZNÁMENIE“ – viď príloha č.1 elaborátu, za predpokladu, že na stavenisku bude pracovať súčasne najmenej 20 osôb.

  - Vypracovanie plánu bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci, ktorým sú stanovené pravidlá na vykonávanie prác na danom stavenisku, plán obsahuje  aj osobitné opatrenie pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom podľa príl. č. 2 NV č. 510/2001.

V zmysle vyhl. 374/1990 sú v prílohe č. 2 elaborátu uvedené vybraté dôležité ustanovenia.

  - V zmysle NV 510/2001 podľa prílohy č. 3 sú určené minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.

A. Všeobecné minimálne bezpečnostné a  zdravotné požiadavky na  stavenisko:

Požiadavky ustanovené v tejto prílohe sa uplatňujú vždy, ak to vyžadujú podmienky na stavenisku, činnosť a iné okolnosti alebo možné nebezpečenstvo.

Pre prevádzku diela je potrebné spracovať prevádzkový a manipulačný poriadok.

V rámci tejto stavby sa jedná o práce charakteru – rekonštrukcia vodovodu, kde je potrebné zabezpečiť pracoviská z hľadiska:

  - Stability a pevnosti

  - Z hľadiska energetických rozvodov

  - Z hľadiska únikových ciest a východov

  - Z hľadiska identifikácie, ohlásenia a zdolávania požiaru

  - Z hľadiska osobitných nebezpečenstiev ( hluk, zváranie)

  - Z hľadiska teploty

  - Z hľadiska prirodzeného a umelého osvetlenia pracovísk, priestorov a komunikácií na stavenisku

  - Z hľadiska komunikácií a ohrozených priestorov

  - Z hľadiska prvej pomoci

  - Z hľadiska hygienického vybavenia

  - Z hľadiska oddychových miestností a ubytovacích priestorov

  - Z hľadiska rôznych ustanovení

- Stabilita a pevnosť materiálov

Použité materiály sú pevné a stabilné. Pochôdzne plochy nie sú určené pre pojazdy mechanizmami.

Prístup k akýmkoľvek plochám pozostávajúcim z nedostatočne pevných materiálov nie je povolený, ak plochy nie sú zabezpečené primeraným zariadením  alebo prostriedkami na bezpečný výkon práce

- Energetické rozvody

Energetické rozvody sú navrhované a konštruované a používané tak, aby nespôsobili požiar alebo výbuch. Osoby sú primerane chránené pred nebezpečenstvom elektrického prúdu pri priamom dotyku alebo nepriamom dotyku.

Pri výbere pracovných prostriedkov a ochranných zariadení sa berie do úvahy druh a intenzita dodávanej energie, vonkajšie podmienky a spôsobilosť osôb, ktoré majú prístup k častiam rozvodov.

Je zakázané otvárať rozvádzač a vykonávať v  ňom  zásahy.  V prípade poruchy na elektroinštalácii je potrebné  vypnúť spod prúdu a napätia príslušný obvod a povolať opravára s  príslušným oprávnením a skúškami.

V prípade požiaru na elektroinštalácii je možné hasiť po vypnutí  elektriny  hasiacimi  prostriedkami určenými pre zásah v takomto  prostredí.

- Únikové cesty a rozvody

Objekt rekonštrukcie vodovodu sa nachádza vo vonkajšom prostredí. Únikové cesty sú do volného terénu.

- Identifikácia, ohlásenie a zdolávanie požiaru

Spracovávaným médiom je  voda, ktorá nie je horľavým materiálom.  Použité materiály sú nehorľavé resp. ponorené vo vode. V prípade vzniku požiaru je potrebné okamžité nahlásenie jeho vzniku na príslušný Požiarny útvar a prevádzkovateľovi vodovodu.

- Osobitné nebezpečenstvá

Zamestnanci nie sú vystavení účinkom škodlivej hladiny hluku alebo škodlivým vonkajším vplyvom.

Ak zamestnanci vchádzajú do priestoru, v ktorom ovzdušie môže obsahovať toxické alebo nebezpečné látky, alebo v ktorom je nedostatočné množstvo kyslíka, alebo ak je ovzdušie zápalné, uzatvorený priestor je potrebné monitorovať a potrebné je prijať vhodné preventívne opatrenia.

Zamestnanec v stiesnených pomeroch je zvonku neustále sledovaný a na zaistenie účinnej a okamžitej pomoci sa prijmú všetky primerané bezpečnostné opatrenia.

- Teplota

Teplota počas práce je primeraná ľudskému organizmu so zreteľom na používané pracovné metódy a fyzický výkon zamestnanca

- Prirodzené a umelé osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií na

stavenisku

Osvetlenie pracoviska umelým osvetlením musí byť vykonané tak, aby nebolo zdrojom úrazov a technicky zodpovedalo priestorom do ktorých sa použije.

- Komunikácie a ohrozené priestory

Obmedzenie prístupu k objektu vodovodu je potrebné vyznačiť výstražnými a zákazovými tabuľkami. Komunikácie potrebné pre obsluhu objektu je potrebné udržiavať v stave, ktorý umožňuje bezpečný pohyb osôb.

- Prvá pomoc

Zamestnávateľ zabezpečí, aby prvú pomoc mohol kedykoľvek v prípade potreby poskytnúť odborne spôsobilý zamestnanec, ktorý je k dispozícii.

- Hygienické vybavenie

Šatne musia byť prístupné, dostatočne veľké tak, aby si zamestnanec, ak potrebné mohol vysušiť odev.

- Oddychové miestnosti a ubytovacie priestory

Oddychové alebo ubytovacie miestnosti musia byť dostatočne veĺké, majú primerané hygienické vybavenie

- Rôzne ustanovenia

Okolie a obvod staveniska sú označené a usporiadané tak aby boli jasne viditeľné a identifikovateľné

B. Osobitné minimálne požiadavky na stavenisko:

- Pracoviská vo vnútorných priestoroch musia spĺňať naviac kritériá:

  - dodržania teploty

  - bezpečnosť podláh, stien, stropov

  - pracovné priestory musia mať dostatočnú plochu a výšku, ktoré zamestnancom umožnia pracovať bez ohrozenia bezpečnosti, zdravia alebo zníženia pracovnej pohody

- Pracoviská vo vonkajších priestoroch musia spĺňať kritériá:

  - ochrany voči vplyvom počasia

  - pádu predmetov z výšky

  - bezpečné lešenia a rebríky

  - bezpečné zdvíhacie zariadenia

  - bezpečné dopravné prostriedky, stroje na zemné práce a stroje na manipuláciu s materiálom

  - zariadenia, stroje a pracovné prostriedky

  - výkopy  a zemné práce

  - pri demontážnych prácach na konštrukciách (drevené, kovové) a  dočasných nosníkoch a podperách sa práce vykonávajú pod stálym dozorom zodpovednej osoby

  - ochrana zamestnancov pred nebezpečenstvom, ktorá vyplýva z dočasnej krehkosti alebo straty stability konštukcie sa zabezpečí primeranými bezpečnostnými opatreniami

  - Koordinačná činnosť

    - Koordinácia projektovej dokumentácie

Podľa § 4 odst. 1,2 ju zabezpečuje včítane zmien v PD koordinátor dokumentácie – t.j. projektant stavby na základe vypracovaného plánu BOZP.

    - Koordinácia bezpečnosti

Podľa § 5 odst. 1,2 zabezpečuje pri realizácii koordinátor bezpečnosti, ktorým bude zástupca dodávateľa a bezpečnostný technik za užívateľa. Koordinácia zahŕňa všeobecné zásady prevencie na BOZP a jeho dodržiavanie so zohľadnením postupu prác, so zohľadnením kontroly správneho uplatňovania pracovných postupov a zabezpečením vstupu na stavenisko len osobám plniacim pracovné povinnosti.

- Osobné ochranné, pracovné prostriedky

Pri realizácii je potrebné dodržať nariadenia vlády č. 504/2002 o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov.

- Pre práce je v prílohe č.2 stanovený zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov ( OOPP )

- Zoznam nebezpečenstiev je v prílohe č.3.

Pre stavbu sa použijú OOPP :	na ochranu hlavy

na ochranu sluchu

na ochranu zraku a tváre

na ochranu horných končatín

na ochranu dolných končatín

na ochranu trupu a brucha

na ochranu celého tela

- Podľa prílohy č.4, kde je určený zoznam prác na ktoré sa poskytujú OOPP:				ochranná prilba

chrániče sluchu

ochranné okuliare

ochranné rukavice

ochranná obuv s podrážkami proti

prepichnutiu a prerezaniu

koženná zástera pri zváraní

- Zoznam súvisiacich predpisov

    - Vyhl. 374/1990 SÚBP a SBÚ o bezpečnosti pri stavebných prácach  a technických zariadení

    - Nariadenie vlády č. 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

    - Zákon 19/2002 a nariadenie vlády č. 504/2002 o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Príloha č.1

k nariadeniu vlády č. 510/2001 Z.z.

OZNÁMENIE

( § 2 ods.3)

- Dátum predloženia oznámenia:.....................................................................................

- Presná adresa staveniska:.............................................................................................

- Stavebník (meno, adresa):.............................................................................................

- Názov stavby:    JASTRABÁ , PRÍVODNÉ POTRUBIE Z TKŽ DO VDJ

- Stavebný dozor (meno, adresa):....................................................................................

6.  Koordinátor dokumentácie (meno,adresa):  	INGPAK-H&K,s.r.o.

Lazovná č.31

974 01	Banská Bystrica

7. Koordinátor bezpečnosti (meno, adresa).........................................................

- Zástupca dodávateľa (stavbyvedúci):............................................................................

- Bezpečnostný technik (užívateľ):...................................................................................

8.   Plánovaný termín začatia prác na

stavenisku:..................................................

- Plánovaný termín dokončenia prác na stavenisku:..........................................

- Predpokladaný najvyšší počet zamestnancov na stavenisku:.......................................

- Plánovaný počet právnických osôb alebo fyzických osôb

na vykonávanie prác na stavenisku:..............................................................................

- Údaje (meno, adresa) o právnických osobách alebo fyzických

osobách na vykonávanie prác na

stavenisku:...............................................................

Príloha č. 2

Vybraté ustanovenia						                                                   v zmysle Vyhl. 374/1990

1. Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

  - Základné ustanovenie

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím, alebo zosunutím. Pri tejto činnosti sa musí pracovník chrániť proti pádu.

  - Zabezpečenie proti pádu

      - Ochrana pracovníkov proti pádu sa musí vykonať kolektívnym, alebo osobným zabezpečením nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách a komunikáciách nad vodou alebo inými látkami, kde hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia, a do výšky 1,5 m na všetkých ostatných pracoviskách a komunikáciách, ak táto vyhláška neurčuje inak.

      - Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m sa nevyžaduje, ak:

                - pracovisko alebo komunikácia je na plochách so sklonom do 10° vrátane od vodorovnej roviny a sú vymedzené zábranou (jednotyčové zábradlie s výškou najmenej 1,1 m, ktoré nie je určené na ochranu proti pádu osôb a predmetov zo zvýšenej úrovne a pod., najmenej 1,5 m od hrany pádu,

                - miesto práce vnútri objektu je najmenej 0,6 m pod korunou strechy, na ktorej sa pracuje

3.	Ak  práce na pracoviskách a komunikáciách do výšky 3 m svojím charakterom a postupom znemožňujú dodržanie bezpečnostných opatrení podľa odseku 1, môže sa za ochranu proti pádu z výšky považovať aj to, že tieto práce budú vykonávať poučení pracovníci takým pracovným postupom, ktorým si postupne vytvárajú okolo seba plochu, z ktorej môžu bezpečne pracovať. Technologický postup musí obsahovať výpočet a presný opis činností, ktoré je nevyhnutné vykonávať vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od hrany pádu a počet pracovníkov, ktorí sa môžu v tomto priestore súčasne pohybovať.

  - Kolektívne zabezpečenie

- Ochranné a záchytné konštrukcie ( ochranné zábradlie, ochranné ohradenie, lešenie, poklopy, záchytné ohradenie, záchytné lešenie, záchytné siete), musia byť dostatočne pevné a odolné proti vonkajším silám a nepriaznivým vplyvom a upevnené tak, aby bezpečne uniesli predpokladané namáhanie. Ich únosnosť sa musí preukázať statickým výpočtom, alebo iným záväzným podkladom.

- Na navrhovanie, konštrukčné vyhotovenie, montáž, demontáž, používanie a údržbu ochranných a záchytných konštrukcií sa vzťahujú osobitné predpisy.

  - Osobné zabezpečenie

- Osobné zabezpečenie pracovníkov pri prácach nad voľnou hĺbkou vo výškach sa musí použiť v prípadoch, keď nemožno použiť kolektívne zabezpečenie.

- Prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu sú najmä:

  - bezpečnostné lano

  - bezpečnostný pás

  - bezpečnostný postroj

  - skracovač lana

  - samonavíjacia kladka

  - bezpečnostná brzda

  - prípravky na spúšťanie a vyťahovanie vrátane príslušenstva

  - Zabezpečenie proti pádu predmetov a materiálu

- Materiál, náradie a pomôcky sa musia uložiť, prípadne skladovať vo výškach tak, aby po celý čas uloženia boli zabezpečené proti pádu, skĺznutiu, alebo zhodeniu vetrom počas práce i po jej ukončení

- Pracovné náradie sa zakazuje zavesovať na časti odevu, ak nie je na to upravený alebo ak pracovník nepoužije vhodný výstroj ( pás s úpinkami a pod.)

- Konštrukcia na práce vo výškach sa nesmie preťažovať. Hmotnosť materiálu, zariadenia, pomôcok, náradia vrátane počtu osôb nesmie presahovať normou určené náhodné zaťaženie konštrukcie.

2. Montážne práce

  - Príprava montáže

    - Dodávateľ stavebných prác musí vypracovať technologický postup montáže ním montovaných stavebných i technologických konštrukcií, ktorý musí obsahovať časový sled montážnych záberov, podmienky nasadenia a pohyb mechanizačných prostriedkov, zásadné riešenie prístupu pracovníkov k stykovým uzlom vrátane ich ochrany a zabezpečenie dotknutých pracovísk. Na opakované montáže postačí spracovať typové technologické postupy.

    - Pri spracovaní technologického postupu montáže sa musia určiť podmienky na osobné, alebo kolektívne zabezpečenie pracovníkov proti pádu.

    - Technologický postup montáže sa musí pred začatím prác prerokovať s vedúcim montáže alebo pracovníkov povereným riadením montážnych prác.

  - Montážne a bezpečnostné prípravky a viazacie prostriedky

    - Pri montáži sa musia použiť predpísané montážne a bezpečnostné prípravky.

    - Montážne a bezpečnostné prípravky a viazacie prostriedky sa musia pred použitím a počas neho kontrolovať, po použití očistiť,  riadne uložiť a konzervovať.

  - Manipulácia s bremenami

2.3.1	Pri montáži sa musia použiť predpísané montážne a bezpečnostné prípravky.

3. Búracie a rekonštrukčné  práce

Búracie práce sa môžu začať len na základe písomného príkazu zodpovedného pracovníka dodávateľa stavebných prác a po vybavení pracoviska pomocnými konštrukciami, materiálom a pomôckami určenými v technologickom postupe.

- Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú.

- Ohrozený priestor v zastavanom území sa musí vymedziť plným oplotením do výšky 1,8 m, ak tomu nebráni technológia búrania. Ak priestor nemožno oplotiť, musí sa zabezpečiť iným vhodným spôsobom ( strážením, vylúčením prevádzky a pod.)

- Búranie sa musí vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu vedľajších objektov, najmä tých, ktoré rozoberaním priliehajúcich stavieb stratili oporu.

Spôsobom statického zabezpečenia okolitých objektov ohrozených búracími prácami sa musí určiť v projekte stavby.

- Pomocné konštrukcie vybudované vnútri objektu, alebo na jeho vonkajších stranách sa nesmú zaťažovať vybúraným materiálom a nesmie sa cez ne strhávať materiál z búraného objektu, ak nie sú na to určené.

- Materiál zo zbúranej časti objektu sa musí odstraňovať tak, aby sa nepreťažili podlahy a stropy.

- Vybúraný materiál sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší priebeh búracích prác.

- Tlakové nádoby na rezanie kyslíkom, sa musia uložiť mimo dosahu nebezpečenstva, ktoré vzniká pri búraní.

- Sklenené a iné nebezpečené ostrohranné predmety sa musia pri ručnom búraní odstraňovať tak, aby neboli zdrojom úrazu.

- Búranie sa nesmie prerušiť, ak nie je zabezpečená stabilita búranej konštrukcie, alebo jej časti. Táto požiadavka platí aj v prípade nevyhnutného prerušenia búrania z dôvodov náhleho zhoršenia sa poveternostných podmienok.

- Pri čiastočnom búraní, rekonštrukcii a modernizácii budov, ktoré zostávajú v prevádzke, alebo sú obývané, sa musí v technologisckých postupoch určiť bezpečnostné zaistenie vrátane kontroly pracovísk z hľadiska ochrany pracovníkov a iných osôb.

4. Stroje a strojné zariadenia

- Používať sa môžu len stroje a strojné zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce.

- Stroje môže samostatne obsluhovať len pracovník, ktorý má pre túto činnosť príslušnú odbornú spôsobilosť

- Stroj na zemné práce sa môže pohybovať alebo pracovať podľa únostnosti pôdy v takej vzdialenosti od okraja svahov a výkpu, aby nedošlo ku zrúteniu stroja. Ak takáto vzduialenosť nie je predpísaná v technologickom postupe, určí ju zodpovedný pracovník

- Obsluha  je povinná zaznamenávať závady stroja, prípadne prevádzkové odchylky zistené počas predchádzajúcej prevádzky do prevádzkového denníka. Po prestávke  a po ukončení smeny, musí byť s týmito závadami oboznámená aj stridajúca obsluha.

Proti samoľnému   pohybu sa musí zabezpečiť a j pracovné zariadenie stroja a pri každom jej prerušení spustením na zem alebo umiestnením do prepravnej polohy, v ktorej sa mechanicky zabezpečí.

5.  Práce súvisiace  so stavebnou činnosťou

- Jeden pracovník môže ručne prenášať, nakladať alebo vykladať len bremená do hmotnosti 55 kg, ak osobité predpisy neurčujú hodnotu nižšiu

- Ak je hmotnosť bremena väčšia ako 55 kg, vykoná ručnú manipuláciu pracovná čata s príslušným počtom pracovníkov.

- Ak manipuláciu vykonáva  čata, ktorá nie je na túto  prácu trvale určená, musí riadiť manipuláciu zodpovedný pracovník

- Ručné manipulácie sa vykonávajú vždy s použitím pracovných pomôcok

- Pracovníkom, ktorí sa nepodieľajú na manipulácii je zakázané  zdržiavať sa na pracovisku, kde sa manipulácia vykonáva

## V Banskej Bystrici: 01/2015

Vypracoval: Ing. Hlavatý